# Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. N 1496н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

| Министр | Т.А. Голикова |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г.

Регистрационный N 23035

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Порядок
оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях

ГАРАНТ:

О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. справку

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля, либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания, медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Положение об организации деятельности стоматологической поликлиники

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) по специальности "медицинская сестра".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) по специальности "гигиенист стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Положение
об организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций, осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия"", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического# отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н, (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) должности "медицинская сестра" "зубной врач".

10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Положение
об организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность гигиениста стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Положение
об организации деятельности мобильного стоматологического кабинета

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами - ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Положение
об организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 14 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии - реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники*

| N | Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель (главный врач, директор, президент, начальник) | 1 |
| 2. | Заместитель руководителя (главного врача, директора, президента, начальника) по медицинской части | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя) |
| 3. | Заместитель руководителя (главного врача, директора, президента, начальника) по административно-хозяйственной работе | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя) |
| 4. | Заведующий стоматологическим отделением | 1 на 12 должностей врачей-стоматологов, но не более 3-х должностей |
| 5. | Заведующий отделением ортопедической стоматологии, заведующий ортодонтическим отделением | 1 на поликлинику при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-ортодонтов |
| 6. | Главная медицинская сестра | 1 |
| 7. | Заведующий стоматологической (зуботехнической) лабораторией | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников) |
| 8. | Старший зубной техник | 1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников) |
| 9. | Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей) | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 10. | Врач-стоматолог** (суммарно) | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 11. | Врач-стоматолог-терапевт | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 12. | Врач-стоматолог-хирург | 1,5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 13. | Врач-стоматолог-ортопед | а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения; б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения; в) 0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 14. | Врач-ортодонт | а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения; б) 0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 15. | Врач-анестезиолог- реаниматолог | а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения; б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 16. | Врач-рентгенолог | 1 на 15 000 рентгеновских снимков в год |
| 17. | Врач-физиотерапевт | 0,15 на 10 000 взрослого населения |
| 18. | Зубной врач | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 19. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |
| 20. | Гигиенист стоматологический | 1 на 6 должностей врача стоматологического профиля |
| 21. | Медицинская сестра-анестезист | 1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 22. | Зубной техник | 2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда; 2 на 1 должность врача-ортодонта |
| 23. | Рентгенолаборант | 1 в смену |
| 24. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год |
| 25. | Медицинский статистик | 1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля |
| 26. | Медицинский регистратор | 1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля |
| 27. | Старшая медицинская сестра регистратуры | 1 при наличии не менее 8 должностей медицинских регистраторов, вместо одной из них |
| 28. | Старшая медицинская сестра | 1 на 1 должность заведующего отделением |
| 29. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 30. | Санитарка | 1 на: 1 должность врача-стоматолога хирурга; 2 должности врача-стоматолога других специальностей; 2 должности врача-стоматолога- ортопеда и врача-ортодонта; 2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; регистратуру; 20 должностей зубных техников |

______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения

** должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала отделения (кабинета, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь*

| N | Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий стоматологическим отделением | 1 на 8 должностей врачей-стоматологов всех специальностей |
| 2. | Заведующий ортопедическим отделением, заведующий ортодонтическим отделением | 1 при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов и (или) врачей ортодонтов |
| 3. | Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей) | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 4. | Заведующий стоматологической (зуботехнической) лабораторией | 1 (для лабораторий, в штате которых предусмотрено не менее 10 должностей зубных техников) |
| 5. | Старшая медицинская сестра | 1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 6. | Старший зубной техник | 1 вместо должности зубного техника (для лабораторий, в штате которой предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников), 0,5 на лабораторию при наличии не менее 2-х должностей зубных техников |
| 7. | Врач-стоматолог** (суммарно) | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 8. | Врач-стоматолог-терапевт | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 9. | Врач-стоматолог-хирург | 1,5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 10. | Врач-стоматолог-ортопед | а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения; б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения; в) 0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 11. | Врач-ортодонт | а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения; б) 0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 12. | Врач-анестезиолог- реаниматолог | а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения; б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 13. | Зубной врач** | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 14. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |
| 15. | Гигиенист стоматологический | 1 на 6 должностей врача стоматологического профиля в отделении, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 16. | Медицинская сестра- анестезист | 1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 17. | Зубной техник | 2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда; 2 на 1 должность врача ортодонта |
| 18. | Рентгенолаборант | 1 в смену |
| 19. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год |
| 20. | Медицинский статистик | 1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля |
| 21. | Медицинский регистратор | 1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля |
| 22. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |
| 23. | Санитарка | 1 на: 1 должность врача-стоматолога хирурга; 2 должности врача-стоматолога других специальностей; 2 должности врача-стоматолога- ортопеда и врача ортодонта; 2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; регистратуру; 20 должностей зубных техников |

______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения

** должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах на предприятиях и в организациях*

| N | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля |
| 2. | Врач-стоматолог (врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог-терапевт) (суммарно) | 1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двусменной работе)** |
| 3. | Зубной врач** | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |
| 5. | Гигиенист стоматологический | 1 на кабинет (при наличии рабочего места) |
| 6. | Санитарка | 1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет. |

______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения

** должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала мобильного стоматологического кабинета

| N | Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий | 0,5 |
| 2. | Врач-стоматолог* (врач стоматолог общей практики), врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог других профилей (суммарно) | 1 на рабочую смену |
| 3. | Зубной врач | вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 |
| 5. | Зубной техник | 1 на 1 должность врача-стоматолога-ортопеда или врача-ортодонта |
| 6. | Санитарка | 1 |

______________________________

* должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара
(из расчета на 30 коек)*

| N | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург) | 1 |
| 2. | Врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург | 2 |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 4. | Сестра хозяйка | 1 |
| 5. | Медицинская сестра палатная | 8,5 (два круглосуточных поста) |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 2 |
| 7. | Медицинская сестра перевязочной | 2 |
| 8. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 8,5 (два круглосуточных поста) |
| 9. | Санитарка-буфетчица | 2 |
| 10. | Санитарка | 8 |

______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Стандарт оснащения стоматологической поликлиники

# 1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгаммосмеситель* | не менее 1 на кабинет |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физиотерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой* | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности*** |
| 15. | Бормашина зуботехническая* | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5 наименований на кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 наименований на кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (С02 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)* | не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с учетом расчетной мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 37. | Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)* | не менее 10 на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее 3 на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | не менее 1 на отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 набора на 1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на поликлинику (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов* | не менее 1 набора на 10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1 должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1 должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта на рабочее место врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический* | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплект на поликлинику (отделение)*** |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 на рабочее место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | не менее 1 на рабочее место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | не менее 1 на кабинет*, не менее 1 на отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию*** |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | не менее 1 на рабочее место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | не менее 1 на рабочее место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологический крампонные | не менее 1 на рабочее место |
| 99. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 100 | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 101 | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |
| 102 | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |

# 2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгаммосмеситель* | не менее 1 на кабинет*** |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета | 1 на кабинет |
| 9. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 10. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 15. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)* | 1 на отделение (при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН) |
| 16. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 17. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 18. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 2 на рабочее место врача |
| 19. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 23. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 27. | Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Лупа бинокулярная | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 29. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной* | 1 на отделение |
| 30. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 31. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | по 1 на рабочее место врача |
| 32. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 33. | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |
| 34. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб | по требованию не менее набора на должность врача |
| 35. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 36. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы, - крючки для снятия зубного камня | 2 на рабочее место врача |
| 37. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 38. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов* | по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 набор на кабинет |
| 40. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 41. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 42. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 43. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 44. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой* | не менее 2 на рабочее место |
| 45. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | по требованию не менее 1 на должность врача |
| 46. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 47. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 48. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 49. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 51. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 52. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 53. | Пинцеты анатомические разных размеров | 3 на рабочее место врача |
| 54. | Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи* | 1 на кабинет |
| 55. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 56. | Прибор для разогревания гуттаперчи* | 1 на кабинет |
| 57. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 58. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - для медицинского отбеливания зубов* | по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 59. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 комплект на отделение*** |
| 60. | Ретракторы (десневые) стоматологические | по требованию не менее 2 |
| 61. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 62. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН |
| 63. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 64. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 65. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 66. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 67. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 68. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 69. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 70. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 71. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 на кабинет |
| 72. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 73. | Шкаф для медицинской одежды | в соответствии с СанПиН |
| 74. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | по требованию не менее 2 на рабочее место врача |
| 75. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 5. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 7. | Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором | 1 на кабинет |
| 8. | Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером* | 1 на отделение |
| 9. | Боры стоматологические для прямого и углового наконечника | по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования |
| 10. | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 11. | Долота и остеотомы медицинские в ассортименте | по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименования на рабочее место врача |
| 13. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 14. | Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования* | по требованию |
| 15. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 5 на рабочее место врача |
| 16. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 2 на кабинет |
| 17. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 18. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 19. | Корцанг прямой | не менее 5 на кабинет |
| 20. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на 2 должности врача при двухсменной работе |
| 21. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 22. | Кюрета хирургическая разных размеров | по требованию не менее 5 |
| 23. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 24. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная | по требованию*** |
| 25. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | по требованию не менее 5 на рабочее место врача |
| 26. | Лупа бинокулярная для врача | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 27. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | 1 на отделение |
| 28. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 29. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 30. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 31. | Набор инструментов, игл и шовного материала | по требованию не менее двух видов |
| 32. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя | по требованию*** |
| 33. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 34. | Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при работе с имплантатами) | не менее 2 |
| 35. | Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации* (при работе с имплантатами) | 2 |
| 36. | Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез | не менее 1 |
| 37. | Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов* | не менее 1 |
| 38. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 39. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию |
| 40. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 41. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 42. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 43. | Ножницы в ассортименте | по требованию не менее 5 на кабинет |
| 44. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 45. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 46. | Пинцеты анатомические разных размеров | по требованию не менее 5 на кабинет |
| 47. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на отделение |
| 48. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 49. | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета* | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - анестетики, - антисептические препараты | по требованию |
| 51. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 на отделение*** |
| 52. | Распаторы стоматологические | по требованию, не менее 2 |
| 53. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 54. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | согласно СанПиНа |
| 55. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 3 |
| 56. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию в соответствии с СанПиН*** |
| 57. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 58. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на кабинет |
| 59. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 61. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 62. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 63. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 65. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию*** |
| 66. | Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний | 1 на кабинет |
| 67. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | по требованию, не менее 25 на рабочее место врача |
| 68. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | по требованию не менее 2 |
| 69. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | по требованию, не менее 15 на рабочее место врача |
| 70. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 5. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | 1 на кабинет |
| 6. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 7. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой | 1 на кабинет |
| 8. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | 3 на кабинет |
| 9. | Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс) | 1 на кабинет на рабочее место врача* |
| 10. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | 1 на кабинет |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 2 наименований на рабочее место врача |
| 16. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 17. | Инъектор стоматологический для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 18. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | 1 на кабинет |
| 19. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 23. | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 27. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Ложки стоматологические оттискные стандартные (металлические) | не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача |
| 29. | Лупа бинокулярная* | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | 1 на отделение |
| 31. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 32. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место врача |
| 33. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | 2 на рабочее место врача |
| 34. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 набор на кабинет |
| 35. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место |
| 36. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 на одну должность врача |
| 37. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 38. | Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами* (при работе с имплантатами) | 1 на кабинет |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 40. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 41. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 42. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
| 43. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
| 44. | Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 45. | Наконечник турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой* | не менее 2 на рабочее место |
| 46. | Наконечник эндодонтический* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 1 на кабинет |
| 47. | Наконечник редукторный* с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор | не менее 1 на одну должность врача |
| 48. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС | 1 на кабинет |
| 49. | Нож для гипса | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место врача |
| 51. | Ножницы зуботехнические коронковые | 1 на рабочее место врача |
| 52. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место врача |
| 53. | Окклюдатор | не менее 2 на одну должность врача |
| 54. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 55. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 56. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 57. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 58. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 59. | Палитра для красок стоматологическая | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Параллелометр стоматологический* | 1 на кабинет |
| 61. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место врача |
| 62. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 63. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 64. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 на отделение*** |
| 65. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, -для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 66. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 3 |
| 67. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 68. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
| 69. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 70. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию*** |
| 71. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 72. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 73. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 74. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | 1 на кабинет* не менее 1 на отделение |
| 75. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 76. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 77. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 78. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 79. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | 1 на кабинет |
| 80. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 81. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по числу сотрудников |
| 82. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | 1 на рабочее место врача |
| 83. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | 1 на рабочее место врача |
| 84. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | 1 на рабочее место врача |
| 85. | Щипцы стоматологический крампонные | 1 на рабочее место |
| 86. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 87. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов | 1 |
| 2. | Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндекс машина)* | 1 |
| 3. | Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей* | 1 |
| 4. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп* | 1 |
| 5. | Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов* | 1 |
| 6. | Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм* | 1 |
| 7. | Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ | 1 |
| 8. | Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов* | 1 |
| 9. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 10. | Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы* | 1 |
| 11. | Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером* | 1 |
| 12. | Аппарат для электропневмовакуумного штампования* | 1 |
| 13. | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 14. | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 2 |
| 15. | Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1 килограмма) | 1 |
| 16. | Вибростол стоматологический зуботехнический | 1 |
| 17. | Воскотопка зуботехническая | 1 на рабочее место зубного техника |
| 18. | Вытяжной шкаф | по требованию*** |
| 19. | Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением* | не менее 1 |
| 20. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 21. | Гипс зуботехнический | не менее двух видов |
| 22. | Гипсовый нож зуботехнический | 2 на рабочее место зубного техника |
| 23. | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 24. | Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей | по требованию |
| 25. | Емкости для замешивания пластмассы* | 3 на рабочее место зубного техника |
| 26. | Емкость для замешивания гипса (резиновая колба) | 1 на рабочее место зубного техника |
| 27. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные шлифовальные, - диски сепарационные и круги, - фрезы зуботехнические | по требованию*** |
| 28. | Изоляционные зуботехнические лаки | не менее 4 наименований |
| 29. | Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов)* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасленный) централизованный с резервным блоком* | по расчетной мощности |
| 31. | Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха | 1 на аппарат |
| 32. | Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха | 1 на 3 стола |
| 33. | Контейнер для мусора | по требованию*** |
| 34. | Лотки медицинские | не менее 1 на рабочее место зубного техника |
| 35. | Металл (сплав стоматологический)* | не менее 2 наименований |
| 36. | Кювета зуботехническая для дублирования моделей* | по требованию |
| 37. | Кювета зуботехническая большая* | по требованию |
| 38. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 39. | Лампа бактерицидная (переносная)* | по требованию*** |
| 40. | Лобзик стоматологический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 41. | Ложка зуботехническая для металла* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 42. | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место зубного техника |
| 44. | Набор для ортодонтических работ* | 1 |
| 45. | Набор для работы с керамикой* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 46. | Набор измерительных ортодонтических инструментов* | по требованию |
| 47. | Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами* | по требованию |
| 48. | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами* | 1 |
| 49. | Набор зуботехнических восков | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 50. | Набор искусственных зубов в ассортименте* | ассортимент на лабораторию |
| 51. | Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения* | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 52. | Набор стоматологических пластмасс в ассортименте* | ассортимент на лабораторию |
| 53. | Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов | 3 на рабочее место зубного техника |
| 54. | Набор стандартных заготовок для коронок, колец* | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 55. | Набор щипцов ортодонтических* | 1 комплект на рабочее место зубного техника |
| 56. | Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 57. | Ножницы в ассортименте | 2 на рабочее место зубного техника |
| 58. | Ножницы коронковые* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 59. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 60. | Окклюдатор зуботехнический | не менее 5 на рабочее место зубного техника |
| 61. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 62. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 63. | Очки защитные для зубного техника | 1 на рабочее место зубного техника |
| 64. | Палитра для красок стоматологическая* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 65. | Параллелометр стоматологический* | 1 |
| 66. | Пароструйная установка* для пароструйной очистки зуботехнических изделий | не менее 1 |
| 67. | Пескоструйный аппарат* для пескоструйной очистки зуботехнических изделий | не менее 1 |
| 68. | Печь муфельная* | не менее 1 |
| 69. | Печь для обжига керамики* | не менее 1 |
| 70. | Печь для выплавки воска* | не менее 1 |
| 71. | Печь для прессованной керамики* | не менее 1 |
| 72. | Пинцет зуботехнический | 2 на рабочее место зубного техника |
| 73. | Полировочный станок с пылеуловителем*(при работе с драгоценными металлами) | 1 |
| 74. | Пресс для выдавливания гипса* | 1 |
| 75. | Пресс для кювет зуботехнический гидравлический* | 1 |
| 76. | Пресс для формовки пластмассы* | по требованию |
| 77. | Прибор для обрезки гипсовых моделей | 1 |
| 78. | Полировочные порошки и пасты | 1 комплект на рабочее место |
| 79. | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной*, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 80. | Резиновые колбы для замешивания гипса | 5 на рабочее место зубного техника |
| 81. | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 82. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | согласно СанПиНа |
| 83. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | по требованию не менее 2 штук |
| 84. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН*** |
| 85. | Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса | 1 |
| 86. | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 87. | Стол письменный | 1 |
| 88. | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 89. | Тигель керамический для стоматологии* | по требованию |
| 90. | Трегеры* | по требованию |
| 91. | Фрезерный параллелометр* | 1 на лабораторию |
| 92. | Формирователи цоколей контрольных моделей* | 2 на рабочее место |
| 93. | Фрезы зуботехнические для гипса | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 94. | Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами | 1 на рабочее место зубного техника |
| 95. | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |
| 96. | Шпатели в ассортименте | 3 наименования на рабочее место зубного техника |
| 97. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 98. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 99. | Шпатель электрический моделировочный для воска* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 100. | Щипцы зуботехнические крампонные | 1 на рабочее место зубного техника |
| 101. | Щипцы зуботехнические круглые | 1 на рабочее место зубного техника |
| 102. | Щипцы зуботехнические кусачки | 1 на рабочее место зубного техника |
| 103. | Щипцы зуботехнические плоскогубцы | 1 на рабочее место зубного техника |

# 6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный) | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | 1 на кабинет |
| 5. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой* | 1 на рабочее место |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 7. | Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте | не менее 2 наименований |
| 8. | Внутриротовая видеокамера* | по требованию |
| 9. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 10. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций. - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 11. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 12. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | 1 на кабинет |
| 13. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 14. | Комплект для позиционирования лингвальных брекетов* | не менее 1 |
| 15. | Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса | не менее 1 |
| 16. | Компрессор (если установка не укомплектована) | по расчетной мощности |
| 17. | Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами | по требованию |
| 18. | Корнцанги прямой, изогнутый | не менее 3 на кабинет |
| 19. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 20. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 21. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 22. | Лампа бактерицидная для помещений передвижная* | по требованию*** |
| 23. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 24. | Ложки стоматологические оттискные | не менее 10 штук на одну должность врача |
| 25. | Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер. | по требованию |
| 26. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС) - включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 27. | Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы) | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 29. | Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов | не менее 1 набора на одну должность врача |
| 30. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 31. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 32. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 33. | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | не менее 5 наименований |
| 34. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место врача |
| 35. | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами | не менее 1 на кабинет |
| 36. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 37. | Наконечник турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | 2 на установку |
| 38. | Наконечники стоматологические прямой и угловой для микромотора | 2 на установку |
| 39. | Негатоскоп настенный | 1 на кабинет |
| 40. | Ножницы в ассортименте | 2 наименования на рабочее место врача |
| 41. | Ножницы для обрезания коронок | 1 на рабочее место врача |
| 42. | Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели) | не менее 1 комплекта на кабинет |
| 43. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 2 наименований на кабинет |
| 44. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 45. | Периотест* (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов) | 1 на отделение |
| 46. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 47. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации |  |
| 48. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - ортодонтические клеи, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности | по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 49. | Ретракторы губные стоматологические | по требованию |
| 50. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН*** |
| 51. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 52. | Стекла для замешивания материалов | по требованию |
| 53. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 54. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 55. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 56. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | 1 на кабинет* не менее 1 на отделение |
| 57. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 58. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 59. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Стул для медсестры | 1 на рабочее место медсестры |
| 61. | Цифровой фотоаппарат* | 1 на кабинет* не менее 1 на отделение |
| 62. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 63. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 65. | Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей | по требованию |
| 66. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 67. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (одонтометр) | не менее 1 |
| 4. | Аппарат для низкочастотной терапии* | не менее 1 |
| 5. | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического воздействия* | не менее 1 |
| 6. | Аппарат для УВЧ терапии | не менее 1 |
| 7. | Аппарат для УФО терапии (облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический) | не менее 1 |
| 8. | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 10. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на рабочее место врача |
| 11. | Гель-фотосенсибилизатор к световому излучению* | по требованию |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 5 наименований на кабинет |
| 13. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 14. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 15. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 16. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 17. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
| 19. | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
| 20. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 21. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации* (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 22. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений (переносная)* | по требованию*** |
| 23. | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 24. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 25. | Набор для депофореза | 1 |
| 26. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 27. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 28. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 29. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место врача |
| 30. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место врача |
| 31. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место врача |
| 32. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 33. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 34. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 35. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место врача |
| 36. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 37. | Раствор для обработки твёрдых тканей зуба* | по требованию |
| 38. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 39. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
| 40. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 41. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 42. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 43. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 44. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 45. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место врача |
| 46. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 47. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1на кабинет |
| 48. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 49. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |

# 8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат рентгенодиагностический дентальный | 1 на кабинет |
| 2. | Кресло стоматологическое | 1 на дентальный аппарат |
| 3. | Компьютерный томограф* | 1 на отделение |
| 4. | Изделия одноразового применения: - маски - перчатки смотровые, диагностические - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере - салфетки гигиенические - перевязочные средства | по требованию*** |
| 5. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 6. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная* | по требованию*** |
| 7. | Машина проявочная для стоматологических пленок | 1 на кабинет |
| 8. | Негатоскоп настенный | 1 на рабочее место врача |
| 9. | Ножницы в ассортименте | 3 на кабинет |
| 10. | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 11. | Радиовизиограф стоматологический в комплекте | 1 на отделение (кабинет) |
| 12. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
| 13. | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | по требованию*** |
| 14. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 15. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 16. | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место врача |
| 17. | Стул для врача | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Стул медицинский | 1 на рабочее место врача |
| 19. | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | не менее 1 на отделение(кабинет) |
| 22. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |

# 9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аксиограф* | не менее 1 |
| 2. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой* | не менее 1 |
| 3. | Аппарат электроодонтодиагностики* (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1 |
| 4. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций - маски - перчатки смотровые, диагностические - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере - салфетки гигиенические - перевязочные средства - слюноотсосы - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 5. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 6. | Кинезиограф* | 1 |
| 7. | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС | 1 на дентальный аппарат |
| 8. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 9. | Лампа бактерицидная для помещений передвижная* | по требованию*** |
| 10. | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | 1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 11. | Миотонометр* (гнатодинамометр) | не менее 1 |
| 12. | Миостим* (электронейростимулятор, нейромиостимулятор, стимулятор периферических нервов) | не менее 1 |
| 13. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 14. | Периотест* (прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов) | не менее 1 |
| 15. | Реополярограф* | не менее 1 |
| 16. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 17. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 19. | Стул медицинский | 1 на рабочее место врача |
| 20. | Стул для врача | 1 |
| 21. | Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов* (аппарат для определения центральной окклюзии) | 1 |
| 22. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | не менее 1 на кабинет |
| 23. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 24. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 25. | Электромиограф для контактных исследований* | не менее 1 |

# 10. Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), портативный | 1 |
| 2. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 |
| 3. | Амальгаммосмеситель* | по требованию*** |
| 4. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | 1 |
| 6. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 |
| 7. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | 1 |
| 8. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 10. | Бормашина зуботехническая* | 1 |
| 11. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | 1 |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не мене 5 наименований |
| 16. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не мене 3 наименования |
| 17. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 18. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 |
| 19. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | 1 |
| 20. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки*, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 21. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 |
| 22. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности 1 |
| 23. | Коронкосниматель стоматологический | 1 |
| 24. | Корцанг прямой | 3 |
| 25. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 26. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 27. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | 5 |
| 28. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 29. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 30. | Ложки стоматологические оттискные* | не менее 36 |
| 31. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее 3 |
| 32. | Лупа бинокулярная для врача | 1 |
| 33. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 |
| 34. | Микрометр (зуботехнический)* | 1 |
| 35. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | 2 |
| 36. | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета, дублированные позиции исключаются) | 1 |
| 37. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 |
| 38. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | 1 |
| 39. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя - гладилка-штопфер - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 40. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | 3 |
| 41. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 набор |
| 42. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 43. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 |
| 44. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 45. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 46. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 47. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 48. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место |
| 49. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 |
| 50. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | по требованию не менее 1 на рабочее место |
| 51. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 52. | Нож стоматологический для гипса* | 1 |
| 53. | Ножницы в ассортименте | 3 |
| 54. | Ножницы зуботехнические коронковые* | 1 |
| 55. | Нож-шпатель зуботехнический* | 1 |
| 56. | Окклюдатор* | не менее 3 |
| 57. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 58. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 59. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований |
| 60. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 61. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 |
| 62. | Параллелометр стоматологический* | 1 |
| 63. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 |
| 64. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 |
| 65. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 66. | Радиовизиограф и рентгендентальный аппарат* | 1*** |
| 67. | Распаторы стоматологические | 2 |
| 68. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - для временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 69. | Ретракторы (десневые) стоматологические | по требованию не менее 2 штук |
| 70. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 71. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях | по требованию*** |
| 72. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 73. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию*** |
| 74. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 75. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* |  |
| 76. | Стерилизатор суховоздушный |  |
| 77. | Встроенный рабочий стол |  |
| 78. | Столик стоматологический |  |
| 79. | Стул для ассистента врача |  |
| 80. | Стул для врача-стоматолога |  |
| 81. | Встроенный шкаф для медицинской одежды |  |
| 82. | Встроенный шкаф для хранения расходных материалов |  |
| 83. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | 1 на рабочее место врача |
| 84. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | 1 на рабочее место врача |
| 85. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | 1 на рабочее место врача |
| 86. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 87. | Щипцы стоматологический крампонные | 1 на рабочее место |
| 88. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 89. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 90. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований(скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |
| 91. | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |

# 11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения (блока) стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) | по расчету производительности |
| 2. | Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный) | по расчету производительности |
| 3. | Аквадистиллятор медицинский | по расчету производительности |
| 4. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 5. | Изделия одноразового применения: - маски, - перчатки смотровые, хирургические, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - и другие изделия | по требованию*** |
| 6. | Компрессор медицинский безмаслянный | по техническому расчету и параметрам |
| 7. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 8. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижной* | по требованию*** |
| 9. | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 10. | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 11. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 12. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 13. | Ножницы в ассортименте | 2 на рабочее место |
| 14. | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | по расчету производительности |
| 15. | Очки защитные для персонала | по требованию |
| 16. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | по расчету производительности |
| 17. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
| 18. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 19. | Стерилизатор суховоздушный | по расчету производительности |
| 20. | Стол моечный | по расчету производительности |
| 21. | Стол письменный медицинский | 1 на рабочее место |
| 22. | Столик медицинский подкатной | по требованию |
| 23. | Стул медицинский | 1 на рабочее место |
| 24. | Шкаф медицинский для одежды | по требованию |
| 25. | Шкаф для хранения расходных материалов | по требованию |

______________________________

* позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования

*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Стандарт
оснащения отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

# 1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгаммосмеситель* | не менее 1 на кабинет*** |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой* | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности*** |
| 15. | Бормашина зуботехническая* | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5 наименований на кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 наименования на кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)* | не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с учетом расчетной мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 37. | Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)* | не менее 10 на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее 3 на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | не менее 1 на отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двух сменном рабочем дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 набора на 1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на поликлинику (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций(аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов* | не менее 1 набора на 10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1 должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1 должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта на рабочее место врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический* | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта на поликлинику (отделение)*** |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 на рабочее место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | не менее 1 на рабочее место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | не менее 1 на кабинет* не менее 1 на отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию*** |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | не менее 1 на рабочее место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | не менее 1 на рабочее место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологические крампонные | не менее 1 на рабочее место |
| 99. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 100. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 101. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |
| 102. | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |

# 2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгаммосмеситель* | не менее 1 на кабинет*** |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета | 1 на кабинет |
| 9. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 10. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 15. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)* | 1 на отделение (при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН) |
| 16. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала. - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 17. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 18. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 2 на рабочее место врача |
| 19. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 23. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 27. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Лупа бинокулярная | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 29. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной* | 1 на отделение |
| 30. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 31. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | по 1 на рабочее место врача |
| 32. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 33. | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |
| 34. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб | по требованию не менее набора на должность врача |
| 35. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя - гладилка-штопфер - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 36 | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | 2 на рабочее место врача |
| 37. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 38. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов* | по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 набор на кабинет |
| 40. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 41. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 42. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 43. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 44. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой* | не менее 2 на рабочее место |
| 45. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | по требованию не менее 1 на должность врача |
| 46. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 47. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 48. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 49. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 51. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 52. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 53. | Пинцеты анатомические разных размеров | 3 на рабочее место врача |
| 54. | Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи* | 1 на кабинет |
| 55. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 56. | Прибор для разогревания гуттаперчи* | 1 на кабинет |
| 57. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 58. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные - пломбировочные - прокладочные материалы - адгезивные материалы - материалы для герметизации дентина - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов - анестетики - антисептические препараты - для лечения гиперчувствительности - для фторпрофилактики - для медицинского отбеливания зубов* | по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 59. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 комплект на отделение*** |
| 60. | Ретракторы (десневые) стоматологические | по требованию не менее 2 |
| 61. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 62. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН |
| 63. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 64. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 65. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 66. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 67. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 68. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 69. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 70. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 71. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 на кабинет |
| 72. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 73. | Шкаф для медицинской одежды | в соответствии с СанПиН |
| 74. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | по требованию не менее 2 на рабочее место врача |
| 75. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 5. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 7. | Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором | 1 на кабинет |
| 8. | Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером* | 1 на отделение |
| 9. | Боры стоматологические для прямого и углового наконечника | по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования |
| 10. | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 11. | Долота и остеотомы медицинские в ассортименте | по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименования на рабочее место врача |
| 13. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 14. | Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования* | по требованию |
| 15. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 5 на рабочее место врача |
| 16. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 2 на кабинет |
| 17. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала. - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 18. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 19. | Корцанг прямой | не менее 5 на кабинет |
| 20. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на 2 должности врача при двухсменной работе |
| 21. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 22. | Кюрета хирургическая разных размеров | по требованию не менее 5 |
| 23. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 24. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная | по требованию*** |
| 25. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | по требованию не менее 5 на рабочее место врача |
| 26. | Лупа бинокулярная для врача | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 27. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | 1 на отделение |
| 28. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 29. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 30. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 31. | Набор инструментов, игл и шовного материала | по требованию не менее двух видов |
| 32. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя | по требованию*** |
| 33. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 34. | Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при работе с имплантатами) | не менее 2 |
| 35. | Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации* (при работе с имплантатами) | 2 |
| 36. | Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез | не менее 1 |
| 37. | Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов* | не менее 1 |
| 38. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 39. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию |
| 40. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 41. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 42. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 43. | Ножницы в ассортименте | по требованию не менее 5 на кабинет |
| 44. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 45. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 46. | Пинцеты анатомические разных размеров | по требованию не менее 5 на кабинет |
| 47. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на отделение |
| 48. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 49. | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета* | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные - анестетики - антисептические препараты | по требованию |
| 51. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 на отделение*** |
| 52. | Распаторы стоматологические | по требованию, не менее 2 |
| 53. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 54. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | согласно СанПиНа |
| 55. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 3 |
| 56. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию*** |
| 57. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 58. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на кабинет |
| 59. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 61. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 62. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 63. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 65. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию*** |
| 66. | Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний | 1 на кабинет |
| 67. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | по требованию, не менее 25 на рабочее место врача |
| 68. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | по требованию не менее 2 |
| 69. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | по требованию, не менее 15 на рабочее место врача |
| 70. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 5. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | 1 на кабинет |
| 6. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 7. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой | 1 на кабинет |
| 8. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | 3 на кабинет |
| 9. | Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс) | 1 на кабинет на рабочее место врача* |
| 10. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | 1 на кабинет |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 2 наименований на рабочее место врача |
| 16. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры - полиры - финиры - головки фасонные - диски сепарационные и круги - фрезы - корневые инструменты - другие мелкие инструменты | по требованию |
| 17. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 18. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | 1 на кабинет |
| 19. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала. - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 23. | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 27. | Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Ложки стоматологические оттискные 1 стандартные (металлические) | не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача |
| 29. | Лупа бинокулярная* | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | 1 на отделение |
| 31. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 32. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место врача |
| 33. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | 2 на рабочее место врача |
| 34. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 набор на кабинет |
| 35. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место |
| 36. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 на одну должность врача |
| 37. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 38. | Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами* (при работе с имплантатами) | 1 на кабинет |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 40. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 41. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 42. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
| 43. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
| 44. | Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 45. | Наконечник турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой* | не менее 2 на рабочее место |
| 46. | Наконечник эндодонтический* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 1 на кабинет |
| 47. | Наконечник редукторный* с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор | не менее 1 на одну должность врача |
| 48. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС | 1 на кабинет |
| 49. | Нож для гипса | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место врача |
| 51. | Ножницы зуботехнические коронковые | 1 на рабочее место 1 врача |
| 52. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место врача |
| 53. | Окклюдатор | не менее 2 на одну должность врача |
| 54. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 55. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 56. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 57. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 58. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 59. | Палитра для красок стоматологическая | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Параллелометр стоматологический* | 1 на кабинет |
| 61. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место врача |
| 62. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 63. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 64. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 на отделение*** |
| 65. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные - пломбировочные - прокладочные материалы - адгезивные материалы - материалы для герметизации дентина - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов - для постоянной фиксации несъемных протезов - анестетики - антисептические препараты - для лечения гиперчувствительности - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 66. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 3 |
| 67. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 68. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
| 69. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 70. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию*** |
| 71. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 72. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 73. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 74. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | 1 на кабинет* не менее 1 на отделение |
| 75. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 76. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 77. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 78. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 79. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | 1 на кабинет |
| 80. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 81. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по числу сотрудников |
| 82. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | 1 на рабочее место врача |
| 83. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | 1 на рабочее место врача |
| 84. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | 1 на рабочее место врача |
| 85. | Щипцы стоматологический крампонные | 1 на рабочее место |
| 86. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 87. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории в медицинских организациях оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов | 1 на лабораторию |
| 2. | Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндекс машина)* | 1 на лабораторию |
| 3. | Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей* | 1 на лабораторию |
| 4. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп* | 1 на лабораторию |
| 5. | Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов* | 1 на лабораторию |
| 6. | Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм* | 1 на лабораторию |
| 7. | Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ | 1 на лабораторию |
| 8. | Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов* | 1 на лабораторию |
| 9. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 10. | Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы* | 1 на лабораторию |
| 11. | Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером* | 1 на лабораторию |
| 12. | Аппарат для электропневмовакуумного штампования* | 1 на лабораторию |
| 13. | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 14. | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 2 на лабораторию |
| 15. | Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |
| 16. | Вибростол стоматологический зуботехнический | 1 на лабораторию |
| 17. | Воскотопка зуботехническая | 1 на рабочее место зубного техника |
| 18. | Вытяжной шкаф | по требованию*** |
| 19. | Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением* | не менее 1 на лабораторию |
| 20. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 21. | Гипс зуботехнический | не менее двух видов |
| 22. | Гипсовый нож зуботехнический | 2 на рабочее место зубного техника |
| 23. | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 24. | Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей | по требованию |
| 25. | Емкости для замешивания пластмассы* | 3 на рабочее место зубного техника |
| 26. | Емкость для замешивания гипса (резиновая колба) | 1 на рабочее место зубного техника |
| 27. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры - полиры - финиры - головки фасонные шлифовальные - диски сепарационные и круги - фрезы зуботехнические - другие мелкие инструменты | по требованию*** |
| 28. | Изоляционные зуботехнические лаки | не менее 4 наименований |
| 29. | Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов)* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасленный) централизованный с резервным блоком* | по расчетной мощности |
| 31. | Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха | 1 на аппарат |
| 32. | Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха | 1 на 3 стола |
| 33. | Контейнер для мусора | по требованию*** |
| 34. | Лотки медицинские | не менее 1 на рабочее место зубного техника |
| 35. | Металл (сплав стоматологический)* | не менее 2 наименований |
| 36. | Кювета зуботехническая для дублирования моделей* | по требованию |
| 37. | Кювета зуботехническая большая* | по требованию |
| 38. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 39. | Лампа бактерицидная (переносная)* | по требованию*** |
| 40. | Лобзик стоматологический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 41. | Ложка зуботехническая для металла* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 42. | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место зубного техника |
| 44. | Набор для ортодонтических работ* | 1 на лабораторию |
| 45. | Набор для работы с керамикой* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 46. | Набор измерительных ортодонтических инструментов* | по требованию |
| 47. | Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами* | по требованию |
| 48. | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами* | 1 на лабораторию |
| 49. | Набор зуботехнических восков | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 50. | Набор искусственных зубов в ассортименте* | ассортимент на лабораторию |
| 51. | Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения* | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 52. | Набор стоматологических пластмасс в ассортименте* | ассортимент на лабораторию |
| 53. | Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов | 3 на рабочее место зубного техника |
| 54. | Набор стандартных заготовок для коронок, колец* | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 55. | Набор щипцов ортодонтических* | 1 комплект на рабочее место зубного техника |
| 56. | Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 57. | Ножницы в ассортименте | 2 на рабочее место зубного техника |
| 58. | Ножницы коронковые* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 59. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 60. | Окклюдатор зуботехнический | не менее 5 на рабочее место зубного техника |
| 61. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 62. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на лабораторию |
| 63. | Очки защитные для зубного техника | 1 на рабочее место зубного техника |
| 64. | Палитра для красок стоматологическая* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 65. | Параллелометр стоматологический* | 1 на лабораторию |
| 66. | Пароструйная установка* для пароструйной очистки зуботехнических изделий | не менее 1 на лабораторию |
| 67. | Пескоструйный аппарат* для пескоструйной очистки зуботехнических изделий | не менее 1 на лабораторию |
| 68. | Печь муфельная* | не менее 1 на лабораторию |
| 69. | Печь для обжига керамики* | не менее 1 на лабораторию |
| 70. | Печь для выплавки воска* | не менее 1 на лабораторию |
| 71. | Печь для прессованной керамики* | не менее 1 на лабораторию |
| 72. | Пинцет зуботехнический | 2 на рабочее место зубного техника |
| 73. | Полировочный станок с пылеуловителем*(при работе с драгоценными металлами) | 1 на лабораторию |
| 74. | Пресс для выдавливания гипса* | 1 на лабораторию |
| 75. | Пресс для кювет зуботехнический гидравлический* | 1 на лабораторию |
| 76. | Пресс для формовки пластмассы* | по требованию |
| 77. | Прибор для обрезки гипсовых моделей | 1 на лабораторию |
| 78. | Полировочные порошки и пасты | 1 комплект на рабочее место |
| 79. | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной*, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 80. | Резиновые колбы для замешивания гипса | 5 на рабочее место зубного техника |
| 81. | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 82. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | согласно СанПиНа |
| 83. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | по требованию не менее 2 штук |
| 84. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 85. | Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса | 1 на лабораторию |
| 86. | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 на лабораторию |
| 87. | Стол письменный | 1 на лабораторию |
| 88. | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 89. | Тигель керамический для стоматологии* | по требованию |
| 90. | Трегеры* | по требованию |
| 91. | Фрезерный параллелометр* | 1 на лабораторию |
| 92. | Формирователи цоколей контрольных моделей* | 2 на рабочее место |
| 93. | Фрезы зуботехнические для гипса | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 94. | Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами | 1 на рабочее место зубного техника |
| 95. | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |
| 96. | Шпатели в ассортименте | 3 наименования на рабочее место зубного техника |
| 97. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 на кабинет |
| 98. | Шкаф для медицинской одежды и белья | По требованию |
| 99. | Шпатель электрический моделировочный для воска* | 1 на рабочее место зубного техника |
| 100. | Щипцы зуботехнические крампонные | 1 на рабочее место зубного техника |
| 101. | Щипцы зуботехнические круглые | 1 на рабочее место зубного техника |
| 102. | Щипцы зуботехнические кусачки | 1 на рабочее место зубного техника |
| 103. | Щипцы зуботехнические плоскогубцы | 1 на рабочее место зубного техника |

# 6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный) | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | 1 на кабинет |
| 5. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой* | 1 на рабочее место |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 7. | Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте | не менее 2 наименований |
| 8. | Внутриротовая видеокамера* | по требованию |
| 9. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 10. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала. - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
| 11. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 12. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | 1 на кабинет |
| 13. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 14. | Комплект для позиционирования лингвальных брекетов* | не менее 1 |
| 15. | Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса | не менее 1 |
| 16. | Компрессор (если установка не укомплектована) | по расчетной мощности |
| 17. | Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами | по требованию |
| 18. | Корнцанги прямой, изогнутый | не менее 3 на кабинет |
| 19. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 20. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 21. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 22. | Лампа бактерицидная для помещений передвижная* | по требованию*** |
| 23. | Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 24. | Ложки стоматологические оттискные | не менее 10 штук на одну должность врача |
| 25. | Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер. | по требованию |
| 26. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, 1 либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 27. | Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы) | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 29. | Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов | не менее 1 набора на одну должность врача |
| 30. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 31. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 32. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 33. | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | не менее 5 наименований |
| 34. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место врача |
| 35. | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами | не менее 1 на кабинет |
| 36. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 37. | Наконечник турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | 2 на установку |
| 38. | Наконечники стоматологические прямой и угловой для микромотора | 2 на установку |
| 39. | Негатоскоп настенный | 1 на кабинет |
| 40. | Ножницы в ассортименте | 2 наименования на рабочее место врача |
| 41. | Ножницы для обрезания коронок | 1 на рабочее место врача |
| 42. | Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели) | не менее 1 комплекта на кабинет |
| 43. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 2 наименований на кабинет |
| 44. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 45. | Периотест* (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов) | 1 на отделение |
| 46. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 47. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации |  |
| 48. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные - пломбировочные - прокладочные материалы - адгезивные материалы - материалы для герметизации дентина - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов - ортодонтические клеи - анестетики - антисептические препараты - для лечения гиперчувствительности | по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 49. | Ретракторы губные стоматологические | по требованию |
| 50. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН |
| 51. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 52. | Стекла для замешивания материалов | по требованию |
| 53. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 54. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 55. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 56. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | 1 на кабинет*, не менее 1 на отделение |
| 57. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 58. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 59. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Стул для медсестры | 1 на рабочее место медсестры |
| 61. | Цифровой фотоаппарат* | 1 на кабинет*, не менее 1 на отделение |
| 62. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 63. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 65. | Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей | по требованию |
| 66. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 67. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований(скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |

# 7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат рентгенодиагностический дентальный | 1 на кабинет |
| 2. | Кресло стоматологическое | 1 на дентальный аппарат |
| 3. | Компьютерный томограф* | 1 на отделение |
| 4. | Изделия одноразового применения: - маски, - перчатки смотровые, диагностические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - перевязочные средства | по требованию*** |
| 5. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 6. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная* | по требованию*** |
| 7. | Машина проявочная для стоматологических пленок | 1 на кабинет |
| 8. | Негатоскоп настенный | 1 на рабочее место врача |
| 9. | Ножницы в ассортименте | 3 на кабинет |
| 10. | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 11. | Радиовизиограф стоматологический в комплекте | 1 на отделение (кабинет) |
| 12. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
| 13. | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | по требованию*** |
| 14. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 15. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 16. | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место врача |
| 17. | Стул для врача | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Стул медицинский | 1 на рабочее место врача |
| 19. | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 22. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |

______________________________

* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования

*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами

Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Стандарт
оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 |
| 4. | Амальгаммосмеситель* | по требованию |
| 5. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур* | 1 |
| 6. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | 1 |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 |
| 8. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию*** |
| 10. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 11. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 5 наименований на кабинет |
| 13. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию |
| 14. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 15. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 16. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | 1 на кабинет |
| 17. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 18. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 19. | Корцанг прямой | 3 |
| 20. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
| 21. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная | по требованию*** |
| 22. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 23. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | 5 |
| 24. | Лупа бинокулярная* | по требованию |
| 25. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 26. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 2 |
| 27. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 |
| 28. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 на одну должность врача |
| 29. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
| 30. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | 2 на рабочее место врача |
| 31. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 |
| 32. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 33. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 |
| 34. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
| 35. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 36. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 37. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
| 38. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
| 39. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 |
| 40. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на одну должность врача |
| 41. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 42. | Ножницы в ассортименте | 2 |
| 43. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 44. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 45. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 46. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект |
| 47. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 |
| 48. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 |
| 49. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
| 50. | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета* | 1 |
| 51. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | по требованию*** |
| 52. | Распаторы стоматологические | 5 |
| 53. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования, - для временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемной техники и протезов, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - анестетики, - антисептические препараты | не менее 2 видов каждого наименования расходного материала |
| 54. | Светильник стоматологический 1 при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место 1 врача |
| 55. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
| 56. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 57. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию*** |
| 58. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
| 59. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 |
| 61. | Стол письменный для врача | 1 |
| 62. | Столик стоматологический | 1 |
| 63. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 64. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 65. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 |
| 66. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 |
| 67. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 68. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 24 |
| 69. | Щипцы стоматологический крампонные | 1 |
| 70. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 |
| 71. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 10 |
| 72. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |
| 73. | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |

______________________________

* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

# Стандарт
оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

# 1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара с перевязочной

| N | Наименование оснащения (оборудования) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для измерения артериального давления | по числу палат |
| 2. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 3. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию** |
| 4. | Кровать функциональная медицинская больничная | по числу койко-мест |
| 5. | Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования | 1 на процедурную и 1 на перевязочную |
| 6. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий | по требованию** |
| 7. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | по требованию** |
| 8. | Кушетка медицинская смотровая | 1 на процедурную |
| 9. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию** |
| 10. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная | по требованию** |
| 11. | Матрацы противопролежневые | не менее 3 |
| 12. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | по количеству кабинетов, предназначенных для осуществления инвазивных медицинских вмешательств |
| 13. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию** |
| 14. | Набор хирургический малый для челюстно-лицевой хирургии | не менее 2 |
| 15. | Негатоскоп настенный | не менее 2 |
| 16. | Приборы для утилизации шприцев и игл (при отсутствии централизованной утилизации) | по требованию** |
| 17. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 на перевязочную |
| 18. | Система палатной сигнализации | 1 на отделение |
| 19. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на отделение |
| 20. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 21. | Стол инструментальный | не менее 2 на перевязочную |
| 22. | Столик манипуляционный с принадлежностями | не менее 1 на процедурную и 1 на перевязочную |
| 23. | Столик (тумба) прикроватный | по числу койко-мест |
| 24. | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
| 25. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 26. | Стул для пациента | по числу койко-мест |
| 27. | Термометр медицинский (ртутный или цифровой) | по требованию |
| 28. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | 2 |
| 29. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 30. | Шкаф для медицинской одежды | по требованию |
| 31. | Шкаф медицинский | по требованию |
| 32. | Штатив для инфузионных растворов | по требованию |

# 2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

| N | Наименование оснащения (оборудования) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 |
| 2. | Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза) | 1 |
| 3. | Аспиратор хирургический | 2 |
| 4. | Дефибриллятор | 1 |
| 5. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | 4 |
| 6. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний* | 1 |
| 7. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные простыни для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию** |
| 8. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 9. | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 10. | Комплект термоматрац для операционного стола* (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения) | 1 |
| 11. | Контейнеры (биксы) для стерильных хирургических инструментов и материала | по требованию** |
| 12. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по требованию** |
| 13. | Лампа бактерицидная передвижная* | по требованию** |
| 14. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное) | 1 |
| 15. | Монитор операционный многопараметрический | 2 |
| 16. | Набор интубационный | 3 |
| 17. | Набор хирургических инструментов большой | 3 |
| 18. | Набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации | по требованию |
| 19. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 20. | Негатоскоп настенный | 1 |
| 21. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | по требованию** |
| 22. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 23. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 24. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 25. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 26. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | 4 |
| 27. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 |
| 28. | Система для реинфузии крови с принадлежностями* | 1 |
| 29. | Система для аутогемотрансфузии | 1 |
| 30. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 |
| 31. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 32. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики* | 1 |
| 33. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | 2 |
| 34. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 |
| 35. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | 2 |
| 36. | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 37. | Шкаф медицинский | не менее 1 |
| 38. | Штатив (стойка) для длительных инфузионных вливаний | не менее 2 |
| 39. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 1 |
| 40. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии* | 1 |

# 3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

| N | Наименование оснащения (оборудования) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгаммосмеситель* | не менее 1 на кабинет с учетом требований СанПиН** |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в # Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой* | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности** |
| 15. | Бормашина зуботехническая* | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная* | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5 наименований на кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 наименования на кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)* | не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций - скальпели в ассортименте - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере - салфетки гигиенические медицинское белье для медицинского персонала - перевязочные средства - слюноотсосы - слепочные ложки - стаканы пластиковые - и другие изделия | по требованию** |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с учетом расчетной мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на две должности врача при двух сменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию** |
| 37. | Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)* | не менее 10 на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее 3 на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | не менее 1 на отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ): включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двух сменном рабочем дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 набора на 1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию в соответствии с СанПиН |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы, - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на поликлинику (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций(аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию** |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов* | не менее 1 набора на 10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1 должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1 должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта на рабочее место врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический* | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию** |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, -для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплект на поликлинику (отделение)** |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | в соответствии с СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 на рабочее место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | не менее 1 на рабочее место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | не менее 1 на кабинет* не менее 1 на отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию** |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | не менее 1 на рабочее место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | не менее 1 на рабочее место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологический крампонные | не менее 1 на рабочее место |
| 99. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 100. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 101. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |
| 102. | Набор для депофореза* | 1 на кабинет |

______________________________

* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами